Załącznik nr 5 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

1. **Nazwa skrócona przedmiotu zamówienia:**

„Przebudowa III piętra budynku głównego szpitala o łącznej powierzchni pomieszczeń ok. 518 m2 w zakresie Bloku Porodowego (ok. 277 m2) oraz części Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (ok. 241 m2) w Nowym Szpitalu w Świeciu z wymianą opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego/ewakuacyjnego ppoż”.

KOD CPV - 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**
2. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa III piętra budynku głównego szpitala o łącznej powierzchni pomieszczeń ok. 518 m2 w zakresie Bloku Porodowego (ok. 277 m2) oraz części Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (ok. 241 m2) w Nowym Szpitalu w Świeciu z wymianą opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego/ewakuacyjnego ppoż.
3. Zamawiającym jest Nowy Szpital w Świeciu Sp. z o.o**.** z siedzibą w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie (zwanym dalej NS Świecie).
4. Roboty budowlane objęte przedmiotem stanowią cześć Zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Projektu UE NR RPKP.06.01.01-04-0066/17 pn.: „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów nowego Szpitala w Świeciu.”
5. Wymiana opraw oświetlenia podstawowego i ewakuacyjno/awaryjnego ppoż. na III kondygnacji budynku głównego szpitala jest realizowana w ramach Projektu pn.: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NOWEGO SZPITALA SP. Z O.O. W ŚWIECIU” - numer projektu RPKP.03.03.00-04-0001/18. Przedmiotem Projektu UE jest przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego budynków Nowego Szpitala w Świeciu Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie (zwanego dalej NS Świecie) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020. W roku 2021 zakończona została zasadnicza część projektu termomodernizacji obejmująca m.in. wymianę stolarki okiennej, docieplenie elewacji i dachu oraz wymiana opraw oświetleniowych na pozostałych kondygnacjach budynku głównego oraz w Oddziale Ginekologicznym i montaż ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH Z głowicami termostatycznymi oraz montaż zaworów odcinających przy grzejnikach. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć wykonany zakres ww. Projektu UE nr RPKP.03.03.00-04-0001/18 znajdujący się w obszarze jego działania przed zniszczeniem: stolarka okienna z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, elewacja, zawory termostatyczne z głowicami oraz zawory odcinające przygrzejnikowe, oprawy oświetleniowe w Oddziale Ginekologicznym odpowiednio je przemieszczając wg Projektu Technologii Tymczasowego Bloku Porodowego [Załącznik nr 2.2 do SOPZ].

Dla pomieszczeń wymienionych w załączniku nr 3 do SOPZ „Zestawienie pomieszczeń objętych wymianą opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego/ewakuacyjnego ppoż” Wykonawca poprzedzi wymianę opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego/ewakuacyjnego ppoż. wykonaniem projektu wykonawczego wymiany opraw oświetleniowych na III piętrze budynku głównego szpitala. Wykonawca zastosuje oprawy jednego producenta. Projekt wykonawczy uzgodniony zostanie pisemnie przez Zmawiającego, a dla opraw oświetlenia awaryjno/ewakuacyjnego ppoż. przez rzeczoznawcę ds. ppoż. i obejmować on będzie:

* Obliczenie natężenia oświetlenia i dobór opraw odpowiednio do funkcji użytkowej pomieszczenia.
* Specyfikacje techniczne ilościowo –rodzajowe opraw
* Rysunki rozkładu natężenia oświetlenia w pomieszczeniach

Przedmiotowy projekt wykonawczy wykona osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykonawca na etapie składania oferty poda producenta opraw oraz dołączy do oferty karty katalogowe opraw, które ujmie odpowiednio w cenie oferty. Wykonawca po wymianie opraw oświetleniowych wykona i dostarczy Zamawiającemu protokoły z pomiarów natężenia oświetlenia. Oferowane oprawy musza mieć parametry techniczne nie gorsze niż wskazane w dokumentacji projektowej powykonawczej – Załącznik nr 18.

1. Zestawienie pomieszczeń objętych przebudową w zakresie docelowego Bloku Porodowego stanowi załącznik nr 1 do SOPZ zestawienie sporządzono w oparciu o dokumentacje projektową stanowiącą załącznik nr 4 i 4.1. do SOPZ.
2. Zestawienie pomieszczeń objętych przebudową w związku z potrzebą utworzenia Tymczasowego Bloku Porodowego (zwanego zamiennie Tymczasowym Traktem Porodowym) stanowi załącznik nr 2 do SOPZ. Zestawienie pomieszczeń sporządzono w oparciu o rysunek nr TM-01\_ver.02d pn.: „Technologia medyczna – Adaptacja części Oddziału Ginekologiczno – Położniczego na potrzeby utworzenia Tymczasowego bloku Operacyjnego w Nowym Szpitalu w Świeciu.” – Załącznik nr 2.1 do SOPZ. Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Tymczasowego Traktu Porodowego jest PROJEKT TECHNOLOGII MEDYCZNEJ „TYMCZASOWEGO ZESPOŁU PORODOWEGO” wykonany celem uzyskania zgody właściwego organu Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej na tymczasowego rozwiązanie zespołu porodowego na czas remontu i oddania do użytkowania po modernizacji dotychczasowego zespołu porodowego w NS Świecie, wykonany przez BSiPSZ z Wrocławia w listopadzie 2021r. – Załącznik nr 2.2 do SOPZ.
3. Zestawienie pomieszczeń z wytycznymi objętych wymianą opraw oświetlenia podstawowego i awaryjno/ ewakuacyjnego ppoż. stanowi załącznik nr 3 do SOPZ. Zestawienie sporządzono w oparciu o dokumentację projektową Załącznik nr 4.1 do SOPZ i dokumentację projektową: „PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W ŚWIECIU SP. ZO.O.” ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie (BUDYNEK GŁÓWNY)- Załącznik nr 8 do SOPZ.
4. Pomieszczenia objęte przedmiotem zamówienia mieszczą się na III piętrze budynku głównego Nowego Szpitala W Świeciu.
5. Roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń wykazanych w załączniku nr 1 (docelowy Blok Porodowy) do SOPZ i nr 2 do SOPZ (Tymczasowy Blok Porodowy) należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową „ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PRODOWYM W BUDYNKU SZPITALA W ŚWIECIU W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO I P.POŻ.”, branżowymi projektami wykonawczymi, STWiORB wykonanymi przez Biuro Projektowe i Realizacji Architektury WAW Włodzimierz Kaniewski [załącznik nr 4, 4.1., 4.2 do SOPZ], dla którego została wydana DECYZJA o pozwoleniu na budowę Nr 240/2019 znak AB.8740.1.Św.704.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. [załącznik nr 5 do SOPZ] zmieniającą DECYZJĘ o pozwoleniu na budowę Nr 650/2017 znak AB.7640.1.Św.1950.2017 [załącznik nr 6 do SOPZ] wydaną do PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PORODOWYM, KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO – XI;, AUTORZY PROJEKTU: branża architektoniczna mgr inż. Arch. Tomasz Cenarski, Ekspertyza techniczna (opracowujący) mgr inż. Stanisław Grudzień, Instalacje sanitarne (projektant) mgr inż. Jarosław Markiton, Instalacje elektryczne inż. Witold Wojciechowski; data opracowania lipiec 2017. [załącznik nr 6.1 do SOPZ].
6. Zamawiający wprowadza do wym. w ust. 9 dokumentacji projektowej zmiany nieistotne i wyłączenia w zakresie robót budowlanych w obszarach objętych przedmiotem zamówienia , które Wykonawca uwzględni w toku robót budowlanych w sposób określony w załączniku nr 7 do SOPZ. Pierwszeństwo przed rozwiązaniami projektowymi w zakresie technologii wykonywania robót ma technologia określona w przedmiarach dołączonych do niniejszego SOPZ.
7. Numeracja pomieszczeń podana w zestawieniu – załącznik nr 1 (docelowy Blok Porodowy) do SOPZ i w zestawieniu – załącznik nr 2 do SOPZ (Tymczasowy Blok Porodowy) jest zgodna dokumentacja projektową - opracowanie WAW Biuro Projektowania i Realizacji Architektury ul. Cyganka 7 87-800 Włocławek, data wydania 25.03.2019 [ załącznik nr 4, 4.1. do SOPZ]. Numeracja pozostałych pomieszczeń objętych wymianą opraw oświetlenia podstawowego i awaryjno/ewakuacyjnego ppoż. jest zgodna z dok. Projektowa pn.: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W ŚWIECIU SP. ZO.O. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie (BUDYNEK GŁÓWNY), [ załącznik nr 8 do SOPZ] z dokumentacji projektowej, dla której została wydana DECYZJA o pozwoleniu na budowę Nr 650/2017 znak AB.7640.1.Św.1950.2017 [zał. nr 6 do SOPZ].
8. Dla zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia zostały wykonane metodą szczegółową branżowe przedmiary robót:
9. Dla przebudowy w zakresie części Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w związku z potrzebą utworzenia Tymczasowego Bloku Porodowego:

* Przedmiar robót, branża budowlana, autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021r.[załącznik nr 9 do SOPZ]. Wersja edytowalna przedmiaru robót znajduje się w załączniku nr 9.1 do SOPZ.
* Przedmiar robót, branża elektryczna i niskoprądowa, autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021 r.[załącznik nr 10 do SOPZ]. Wersja edytowalna przedmiaru robót znajduje się w załączniku nr 10.1 do SOPZ.
* Przedmiar robót, branża sanitarna, autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021r.[załącznik nr 11 do SOPZ]. Wersja edytowalna przedmiaru robót znajduje się w załączniku nr 11.1 do SOPZ.

1. Dla pomieszczeń objętych przebudową w zakresie docelowego Bloku Porodowego

* Przedmiar robót, branża budowlana, autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021r.[załącznik nr 12 do SOPZ]. Wersja edytowalna przedmiaru robót znajduje się w załączniku nr 12.1 do SOPZ.
* Przedmiar robót, branża elektryczna i niskoprądowa, autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021 r.[załącznik nr 13 do SOPZ]. Wersja edytowalna przedmiaru robót znajduje się w załączniku nr 13.1 do SOPZ.
* Przedmiar robót, branża sanitarna, autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021r.[załącznik nr 14 do SOPZ]. Wersja edytowalna przedmiaru robót znajduje się w załączniku nr 14.1 do SOPZ.

1. Dla wymiany opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego/ewakuacyjnego ppoż. w ramach Projektu pn.: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NOWEGO SZPITALA SP. Z O.O. W ŚWIECIU” - numer projektu RPKP.03.03.00-04-0001/18:

* Przedmiar robót, branża elektryczna Oddział Położniczy, autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021r.[załącznik nr 15 do SOPZ]. Wersja edytowalna przedmiaru robót znajduje się w załączniku nr 15.1 do SOPZ.
* Przedmiar robót, branża elektryczna Blok Porodowy, autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021 r.[załącznik nr 16 do SOPZ]. Wersja edytowalna przedmiaru robót znajduje się w załączniku nr 16.1 do SOPZ.
* Przedmiar robót, branża elektryczna, pomieszczenia przyległe do Bloku Porodowego autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021r.[załącznik nr 17 do SOPZ]. Wersja edytowalna przedmiaru robót znajduje się w załączniku nr 17.1 do SOPZ.

1. Przyjęta przez Wykonawcę technologia wykonywania robót musi spełniać warunki techniczne i fachowo – sanitarne właściwe dla obiektów użyteczności publicznej o charakterze szpitalnym.
2. Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w obrębie czynnego Oddziału Gienkologiczno – Położniczego z zachowaniem ciągłości pracy oddziału szpitalnego w uzgodnieniu z Oddziałową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Nowym Szpitalu w Świeciu.
3. Zaleca się, by Wykonawca przedmiotu zamówienia przeprowadził wizję lokalną obiektu celem określenia wszystkich kosztów związanych z realizacja przedmiotu zamówienia w warunkach lokalnych Zamawiającego.
4. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać aprobaty techniczne (atesty) oraz odpowiadać odpowiednim normom. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
5. Wykonawca powierzy funkcję kierownika budowy osobie posiadającej uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z wymogami Decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 650/2017 z dnia 10.10.2017r. na przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego wraz z blokiem porodowym w budynku szpitala zlokalizowanym na terenie działki nr 854/17 w obrębie ewidencyjnym Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie –Miasto, w zabudowie usług zdrowotnych.
6. Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca uzyska pozytywną opinię do zamiaru użytkowania Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Świeciu.
7. Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca uzyska pozytywną opinię do zamiaru użytkowania Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Świeciu.
8. Wykonawca uzyska odpowiednio do stanowiska organu pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych bez uwag Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świeciu w oparciu o DECYZJĄ o pozwoleniu na budowę Nr 650/2017 znak AB.7640.1.Św.1950.2017 zmienioną DECYZJĄ o pozwoleniu na budowę Nr 240/2019 znak AB.8740.1.Św.704.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
9. Dokumentacja projektowa wymieniona w ust. 9 obejmuje:
10. ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PRODOWYM W BUDYNKU SZPITALA W ŚWIECIU W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO I P.POŻ”; data opracowania 25.03.2019r.; autorzy opracowania: architektura Włodzimierz Witwicki, konstrukcja mgr inż. Stanisław Grudzień, instalacje sanitarne mgr inż. Adam Lal, branża elektryczna i teletechniczna inż. elektryk Tadeusz Pobłocki , instalacje gazów medycznych mgr inż. Andrzej Kochan [ Załącznik nr 4 do SPOZ].
11. Projekty wykonawcze wielobranżowe dla ww. data opracowań 25 marca 2019r., autorzy opracowań poszczególnych branż: autorzy opracowania: architektura mgr inż. Włodzimierz Witwicki, konstrukcja mgr inż. Stanisław Grudzień, instalacje sanitarne mgr inż. Adam Lal, branża elektryczna i teletechniczna mgr inż. inż. elektryk Tadeusz Pobłocki , instalacje gazów medycznych mgr inż. Andrzej Kochan (data opracowania 16.04.2019r.),[Załącznik nr 4.1 do SPOZ].
12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla ww. (STWiORB); data opracowania 25.03.2019r. Załącznik nr 4.2 SPOZ].
13. Zamawiający z zakresu robót budowalnych objętych dokumentacją projektową wymieniona w ust. 9 **wyłącza wykonanie** instalacji Gazów Medycznych w zakresie dostawy i montażu wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych. Natomiast w zakresie wykonawcy będzie położenie przewodów sygnalizacyjnych oraz wykonanie współtowarzyszących montażowi instalacji gazów medycznych robót budowlanych (przekucia, przejścia, przejścia ppoż., zamknięcia i zatynkowanie bruzd, malowania, montaż podkonstrukcji do konstrukcji stropu i w tym zakresie Wykonawca będzie współdziałał ze wskazanym przez Zamawiającego wykonawcą Instalacji Gazów Medycznych.
14. Szczegółowe obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie dostaw wyposażenia:
15. Zamawiający dostarczy meble ujęte w opisie w projekcie Technologii medycznej, a nie ujęte w przedmiarze robót. Wykonawca będzie zobowiązany współdziałać   
    z producentem mebli celem zamontowania urządzeń sanitarnych (np.: umywalki, zlewozmywaki, baterie).
16. Zamawiający dostarczy myjnię – dezynfektor do kaczek i basenów. Wykonawca będzie zobowiązany ją podłączyć zgodnie z wymogami producenta myjni.
17. Wykonawca będzie zobowiązany współdziałać z producentem mebli i rozprowadzi odpowiednio w meblach okablowanie do stanowisk komputerowych.
18. Wykonawca dostarczy myjnię chirurgiczną z bateriami bezdotykowymi, i będzie zobowiązany zainstalować myjnię i ją podłączyć zgodnie z wymogami producenta myjni.
19. Zamawiający dostarczy sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie bloku operacyjnego. Wykonawca będzie zobowiązany zamontować sprzęt zgodnie   
    z wymogami producenta wyrobów medycznych: montaż i podłączenie lamp dezynfekcyjnych przepływowych, montaż podkonstrukcja lampy operacyjnej do stropu.
20. Wykonawca dostarczy i zamontuje wymienione w dokumentacji projektowej typowe wyposażenie w rodzaju: dozowniki płynów dezynfekcyjnych, mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego, kosze na odpady, lustra wklejane   
    w pomieszczeniach higieniczno –sanitarnych rodzaj dozowników Wykonawca uzgodni pisemnie z Zamawiających.
21. **Termin wykonania przedmiotu zamówienia:**

Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi **10.12.2022r.**

1. **Warunki uczestnictwa:**
2. Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji robót budowlanych   
   w obiekcie szpitalnym przynajmniej na jednym zadaniu inwestycyjnym   
   o powierzchni użytkowej pomieszczeń, co najmniej 200 m2.
3. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował do wykonania przedmiotu umowy osobą, która obejmie funkcję kierownika budowy i będzie posiadała uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu budowami w obiektach użyteczności publicznej, przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC
4. **Cena oferty:**
5. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy metodą szczegółową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r.). Kosztorys ofertowy podzielony zostanie na branże: budowlaną, sanitarną, elektryczną. Na stronie tytułowej każdego branżowego kosztorysu ofertowego wykonawca poda nazwę budynku, nośniki cenotwórcze oraz łączną wartość każdego kosztorysu netto i brutto.

Uwaga: do porównania ceny ofert Zamawiający przyjmie łączną wartość brutto wszystkich pozycji wymienianych w pkt. 2. Kwoty podane w formularzu ofertowym muszą być odpowiednio zgodne z wartościami kosztorysów ofertowych.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do SOPZ – Zestawienie pomieszczeń objętych przebudową w zakresie Bloku Porodowego

Załącznik nr 2 do SOPZ – Zestawienie pomieszczeń objętych przebudową w zakresie części Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Załącznik nr 2.1 do SOPZ - rysunek nr TM-01\_ver.02d pn.: „Technologia medyczna – Adaptacja części Oddziału Ginekologiczno – Położniczego na potrzeby utworzenia Tymczasowego bloku Operacyjnego w Nowym Szpitalu w Świeciu.”

Załącznik nr 2.2 do SOPZ PROJEKT TECHNOLOGII MEDYCZNEJ „TYMCZASOWEGO ZESPOŁU PORODOWEGO”. Opracowanie BSiPSZ, listopad 2021

Załącznik nr 3 do SOPZ – Zestawienie pomieszczeń objętych wymianą opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego/ewakuacyjnego ppoż.

Załącznik nr 4 do SOPZ – „ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PRODOWYM W BUDYNKU SZPITALA W ŚWIECIU w zakresie dostosowania do zgodności z przepisami bezpieczeństwa sanitarnego i p.poż.” opracowanie WAW Biuro Projektowania i Realizacji Architektury ul. Cyganka 7 87-800 Włocławek, data wydania 25.03.2019.

Załącznik nr 4.1. Projekty wykonawcze branżowe do ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PRODOWYM W BUDYNKU SZPITALA W ŚWIECIU w zakresie dostosowania do zgodności z przepisami bezpieczeństwa sanitarnego i p.poż.” opracowanie WAW Biuro Projektowania i Realizacji Architektury ul. Cyganka 7 87-800 Włocławek, data wydania 25.03.2019.

Załącznik nr 4.2.Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót do Projektów wykoawnczych wymienionych w załączniku nr 4.1.

Załącznik nr 5 do SOPZ - DECYZJA o pozwoleniu na budowę Nr 240/2019 znak AB.8740.1.Św.704.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 6 do SOPZ - DECYZJA o pozwoleniu na budowę Nr 650/2017 znak AB.7640.1.Św.1950.2017

Załącznik nr 6.1 do SOPZ: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PORODOWYM, KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO – XI;, AUTORZY PROJEKTU: branża architektoniczna mgr inż. Arch. Tomasz Cenarski, Ekspertyza techniczna (opracowujący) mgr inż. Stanisław Grudzień, Instalacje sanitarne (projektant) mgr inż. Jarosław Markiton, Instalacje elektryczne inż. Witold Wojciechowski; data opracowania lipiec 2017.

Załącznik nr 7 do SOPZ – Zmiany nieistotne i wyłączenia robót budowlanych, w zakresie pomieszczeń przebudowywanych na III piętrze budynku głównego szpitala.

Załącznik nr 8 do SOPZ – PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W ŚWIECIU SP. ZO.O. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie (BUDYNEK GŁÓWNY),

**PRZEDMIARY TYMCZASOWY BLOK PORODOWY**

Załącznik nr 9 do SOPZ– Przedmiar robót branża budowlana Tymczasowy Blok Porodowy, autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021r

Załącznik nr 9.1 do SOPZ - Wersja edytowalna przedmiaru robót branża budowlana Tymczasowy Blok Porodowy, autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021r.

Załącznik nr 10 do SOPZ - Przedmiar robót, branża elektryczna i niskoprądowa Tymczasowy Blok Porodowy autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021 r.

Załącznik nr 10.1 do SOPZ Wersja edytowalna przedmiaru robót branża elektryczna i niskoprądowa Tymczasowy Blok Porodowy autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021 r.

Załącznik nr 11 do SOPZ Przedmiar robót, branża sanitarna, Tymczasowy Blok Porodowy, autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021r.

Załącznik nr 11.1 do SOPZ]. Wersja edytowalna przedmiaru robót branża sanitarna, Tymczasowy Blok Porodowy autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021r.

**PRZEDMIARY docelowy BLOK PORODOWY**

Załącznik nr 12 do SOPZ: Przedmiar robót, branża budowlana docelowy Blok Porodowy, autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021r.

Załącznik nr 12.1 do SOPZ: Wersja edytowalna przedmiaru robót . branża budowlana docelowy Blok Porodowy, autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021r.

Załącznik nr 13 do SOPZ: Przedmiar robót, branża elektryczna i niskoprądowa, docelowy Blok Porodowy, autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021 r.

Załącznik nr 13.1 do SOPZ: Wersja edytowalna przedmiaru robót branża elektryczna i niskoprądowa, docelowy Blok Porodowy, autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021 r.

Załącznik nr 14 do SOPZ: Przedmiar robót, branża sanitarna, docelowy Blok Porodowy, autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021r.

Załącznik nr 14.1 do SOPZ: Wersja edytowalna przedmiaru robót branża sanitarna, docelowy Blok Porodowy, autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021r

**PRZEDMIARY WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH**

Załącznik nr 15 Przedmiar robót, branża elektryczna wymiana opraw oświetleniowych Oddział Położniczy, autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021r.

Załącznik nr 15.1 do SOPZ: Wersja edytowalna przedmiaru robót branża elektryczna wymiana opraw oświetleniowych Oddział Położniczy, autor opracowania

Załącznik nr 16 do SOPZ: Przedmiar robót, branża elektryczna wymiana opraw oświetleniowych w docelowym Bloku Porodowym, autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021 r.

Załącznik nr 16.1 do SOPZ: Wersja edytowalna przedmiaru robót branża elektryczna wymiana opraw oświetleniowych w docelowym Bloku Porodowym, autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021 r.

Załącznik nr 17 do SOPZ: Przedmiar robót, branża elektryczna, wymian opraw oświetleniowych w obszarze przyległym do docelowego Bloku Porodowego autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021r.

Załącznik nr 17.1 do SOPZ: Wersja edytowalna przedmiaru robót wymian opraw oświetleniowych w obszarze przyległym do docelowego Bloku Porodowego autor opracowania inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2021r.

Załącznik nr 18 – Projekt powykonawczy pn. ”Termomodernizacja NZOZ Nowy Szpital budynek główny szpitala wymiana opraw oświetlenia podstawowego oraz oświetlenia awaryjnego”, autor mgr inż. Maciej Partyka, data opracowania: październik 2021