**ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1 Z DNIA 24.03.2022 r.**

**Pytanie nr 1**

**zał. nr 5  - SOPZ     -   pkt 23. szczegółowe obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy ....**

**a)** poproszę o zestawienie mebli  ujętych w projekcie Technologii Medycznej

**e)** poproszę o zestawienie sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie bloku operacyjnego

**Odpowiedzi:**

**a)** Meble nie są przedmiotem dostawy Wykonawcy.

**e)** Sprzęt medyczny nie jest przedmiotem dostawy Wykonawcy.  Zestawienie mebli i sprzętu medycznego występuje w projekcie technologii Medycznej.

**Pytanie nr 2**

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości:

Zał. nr 4  wzór umowy

§1  ust 1 .... przebudowa III pietra ....    pow. łącznie  ok. 482 m2  ( blok porodowy  ok. 280 m2  , cześć OGP  ok. 202 m2 )

Zał. nr 5  SOPZ

  .... przebudowa III pietra ....    pow. łącznie  ok. 518 m2  ( blok porodowy  ok. 277 m2  , część OGP  ok. 241 m2)

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 4 wzór umowy następująco:

§1  ust. 1 .... przebudowa III pietra ....    pow. łącznie  ok. 518 m2  ( blok porodowy  ok. 277 m2  , części OGP  ok. 277 m2).

**Pytanie nr 3**

W  udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarach robót dla TYMCZASOWEGO BP     oraz   DOCELOWEGO BP  -  rozdział  drzwi  występują drzwi  aluminiowe i  drewniane z konkretna symboliką np. D9W , D9

Czy  Zamawiający  dysponuje zestawieniem  tych stolarek  z ich  charakterystyką ?

Jeżeli tak  proszę o ich udostępnienie

**Odpowiedź:**

Zestawienie drzwi występuje w Projekcie Wykonawczym - Załącznik nr 4.1. a do SOPZ – proj. wyk. branżowe, rewizja oraz technologia Uzupełnienie z dnia 24.03.2022t.

**Pytanie nr 4**

**Zał. nr 2  do SOPZ**

-  powierzchnia ogółem  dla przebudowy/remontu  wynosi 241,31 m2 . Czy  wyliczenia te są prawidłowe , zważywszy ze w wyliczeniach nie są uwzględnione  pomieszczenia  P  07A   , 11 , 12 ,  pom 3.56 ?

**Odpowiedź:**

Pomieszczenia nr P/07A, 11, 12. 3.56 nie podlegają przebudowie ani remontowi. Pomieszczenia te zostały już wcześniej wyremontowane.

**Pytanie nr 5**

Czy  udostępnione  przez Zamawiającego przedmiary robót  dla TYMCZASOWEGO BP     oraz   DOCELOWEGO BP  -  uwzględniają  już  (  zał. nr 7  do SOPZ  ) zmiany , doszczegółowienia i wyłączenia robót budowlanych w zakresie  pomieszczeń.

**Odpowiedź:**

Przedmiary udostępnione przez Zamawiającego uwzględniają wszystkie zmiany, doszczegółowienia i wyłączenia robót budowlanych w stosunku do dokumentacji projektowej opisane w Załączniku nr 7 do SOPZ

**Pytanie nr 6**

  Zał. nr 2  do SOPZ

- dla pomieszczeń w tym załączniku określono wykończenie dla TBP w formie tabelarycznej   6,0 –

- dla  pomieszczeń w  zał. 1 do SOPZ brak  takiego zestawienia, jeżeli takowe jest proszę o udostępnienie

**Odpowiedź:**

Załącznik nr 2 do SOPZ określa zestawienie pomieszczeń objętych przebudową dla potrzeb utworzenia Tymczasowego Bloku Porodowego

Załącznik 1 do SOPZ określa zestawienie pomieszczeń dla Docelowego Bloku Porodowego