**ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 4 Z DNIA 04.04.2022 r.**

**Pytanie nr 1**

**W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego nr 2 z dnia 29.03.2022 r.**

**Pytanie nr 7**

Roboty sanitarne  -  wentylacja   w zakresie Docelowego Bloku Porodowego

-  braki  w przedmiarze

przepustnice  fi 200  szt 1

przepustnice  fi 160  szt 2

zawór fi 125 szt 1

- proszę o wskazanie miejsca w przedmiarach, gdzie należy ująć nakłady na roboty ww.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie znajduje takich elementów w instalacji wentylacji.

Proszę o wskazanie rysunku i miejsca gdzie takie elementy występują.

**W odpowiedzi na pytanie Zamawiającego  informuję :**

W Przedmiarze Docelowego Bloku Porodowego w układzie N1W1 nie ma wykazanych:

1 – przepustnicy wentylacyjnej fi 200 szt. 1 - w układzie W1, na rysunku w pom. E1-3.27,

2 – przepustnic wentylacyjnych fi 160 szt. 2 – w układzie W1, na rysunku w pom. E1-3.27,

3 – Zaworu wentylacyjnego fi 125 szt. 1 - w układzie W1, na rysunku w pom. E1-3.27,

Proszę o zajęcie stanowiska.

**Odpowiedź:**

W projekcie wykonawczym wentylacji (rys. E1/S5) nie ma przepustnic  fi 200  szt. 1,  przepustnic  fi 160  szt. 2, zaworu fi 125 szt. 1.